BADANIE W KIERUNKU OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO GLIKOPROTEINIE ZWIĄZANEJ Z MIELINĄ (MAG) W KLASIE IGM
__________________________________________________
Materiał niezbędny do wykonania badania:
· Surowica: 2 ml lub krew pobrana „na skrzep”: ok. 3-5 ml
Temperatura/ czas przechowywania materiału przed wysyłką:
Krew pobrana „na skrzep”:
· do 1 godziny: temp. pokojowa
· 2-8oC do 7 dni

Surowica:
· do 1 godziny: temp. pokojowa
· 2-8oC do 7 dni
· -20oC do 2 miesięcy
· -80oC powyżej 2 miesięcy
Temperatura wysyłki:
· do 1 godziny od pobrania: temp. pokojowa
· materiał schłodzony: 2-8oC 
Etykieta probówki:
· Nazwisko i imię pacjenta
· PESEL
· Data pobrania materiału
Czas oczekiwania na wynik badania: do 2 tygodni
Koszt badań: 280 zł 
Metoda badania: ELISA
Interpretacja wyników badania: odbywa się na podstawie porównania otrzymanego wyniku z krzywą wzorcową.  
Zakres referencyjny:
<1000 – wynik negatywny
≥1000 – wynik pozytywny
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