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Materiał niezbędny do wykonania badania:
· Surowica: 2 ml lub krew pobrana „na skrzep”: ok. 3-5 ml i/lub
· Płyn mózgowo-rdzeniowy: 0,5 ml
Materiałem pierwszego wyboru jest surowica / krew pobrana „na skrzep”.
Temperatura/ czas przechowywania materiału przed wysyłką:
Krew pobrana „na skrzep”:
· do 1 godziny: temp. pokojowa
· 2-8oC do 7 dni

Surowica i płyn mózgowo-rdzeniowy:
· do 1 godziny: temp. pokojowa
· 2-8oC do 7 dni
· -20oC do 2 miesięcy
· -80oC powyżej 2 miesięcy
Temperatura wysyłki:
· do 1 godziny od pobrania: temp. pokojowa
· materiał schłodzony: 2-8oC 
Etykieta probówki:
· Nazwisko i imię pacjenta
· PESEL
· Data pobrania materiału

Czas oczekiwania na wynik badania: 2 tygodnie
Koszt badań: 120 zł za oznaczenie w 1 materiale
Metoda badania: test immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem komórek transfekowanych (tzw. Cell Based Assay – CBA)
Interpretacja wyników badania: odbywa się na podstawie obrazu preparatu ocenianego pod mikroskopem w świetle fluorescencyjnym 
[bookmark: _GoBack]Badanie oceniane jest w systemie plus/minus. W przypadku wyników dodatnich określane jest miano przeciwciał, czyli ostatnie rozcieńczenie badanego materiału przy którym obserwowana jest fluorescencja. 
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